## FTCC 04, Reg Prue. ini y De (2)
REGISTRO DE PRUEBAS DESTRUCTIVAS
Contrato : 4600025141
Proyecto: “Provisión e Instalación de Membranas y Sistema de Detección de Fugas en Reservorio y Piscinas de Impulsión”
Rev.: 02 |  |  | Area de Trabajo | [5 empty] | Plano Asociado | [7 empty] | Nª de Protocolo Membrantec | [8 empty] | Fecha
F-MEMB-CC-04-B |  |  | 6330 | [5 empty] | 4222-SMBR-O-VD-0002-204 | [7 empty] | GM-PD-HDPE-INF-RAI-001 | [8 empty] | 2025-08-25
TAG PISCINAS |  |  | AREA |  |  |  |  | SISTEMA | [5 empty] | SUBSISTEMA | [5 empty] | N° PIE ASOCIADO | [5 empty] | CÓDIGO ACONEX
|  |  | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN |  |  | CÓDIGO |  |  | AREA |  |  | CÓDIGO |  |  | AREA
6330-PSC-5001 |  |  | 6330 |  | RESERVORIO |  |  | 6330-R01 |  |  | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  | 6330-R01-002 |  |  | RESERVORIO DE AGUA INDUSTRIAL 6330-PSC-5001 |  |  | 4222-SMBR-O-QP-0000-002 | [5 empty] | 4600025141-06330-PRTCS-03093
1.- Antecedentes de Terreno: |  |  |  |  | RESERVORIO | [6 empty] | 1.4.- Según Norma ASTM D6392, indicar probetas fallidas y falla física ocurrida | [11 empty] | 1.5.- Los valores obtenidos cumplen con la Norma GRI GM 19a según el tipo de material a instalar, ver procedimiento de Pruebas Iniciales y desctructivas
1.1.- Tipo de material a inspeccionar: |  |  |  |  | Espesor: |  | 2.0mm
HDPE | LLDPE |  | LISO | EPDM |  | PVC
TEXT. DOBLE |  | STUDLINER |  | GEOTEXTIL |  | OTRO | [17 empty] | Observaciones:
TEXT. SIMPLE |  | GEONET |  | TPO
1.2.- Tipo de Pruebas:
Pruebas Destructivas de Fusión |  |  |  |  | X
Pruebas Destructivas de Extrusión |  |  |  |  | -
1.3.- Valores mínimos de Aceptación Prueba
a.- Desgarro: |  | 121 | b.- Corte: | 160
c.- Escala Tensiometro: |  |  | Lb/in | Kg/in
d.- Tensiómetro Utilizado: |  |  | TS-25 |  |  |  | N° Certificado |  | MAM-3494
DATOS DE SOLDADURAS | [11 empty] | DATOS DE PRUEBAS | [15 empty] | Inspección Visual
Fecha | Nº | Unión | Ubicación de Panel | Hora Inicio | Tº Amb. ºC | Iniciales Operador | Máquina |  |  |  | Iniciales Calidad | Valores de Desgarro | [9 empty] | Valores de Corte |  |  |  |  | Resultado | Probetas con Falla Física | Tipos de Falla
[7 empty] | Nº | Temperatura ªC |  | VELOC. |  | Cupón 1 |  | Cupón 2 |  | Cupón 3 |  | Cupón 4 |  | Cupón 5 |  | Nª de Cupòn |  |  |  |  | OK/Falla
[8 empty] | Maq. | Leister |  |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2025-08-25 | 1 | P2-P3 | N: 22.6686 E: -57.9547 Ele: 105.4531 | 11:39 AM | 15 | Alexander Mendoza | CUT-41 | 520 | - | 2.5 | Gonzalo Mansilla | 141 | 146 | 148 | 141 | 137 | 152 | 148 | 159 | 150 | 157 | 185 | 196 | 190 | 194 | 198 | Aprobado | - | -
MEMBRANTEC S.A. | [20 empty] | TOMA DE CONOCIMIENTO
CONSTRUCCIÓN | [9 empty] | CALIDAD | [10 empty] | Techint
Nombre | [9 empty] | Nombre: | [10 empty] | Nombre:
Firma: | [9 empty] | Firma: | [10 empty] | Firma:
Fecha: | [9 empty] | Fecha: | [10 empty] | Fecha:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r