## FTCC 04, Reg Prue. ini y De (2)
REGISTRO DIARIO DE PRUEBAS INICIALES
Contrato : 4600025141
Proyecto: “Provisión e Instalación de Membranas y Sistema de Detección de Fugas en Reservorio y Piscinas de Impulsión”
Rev.: 02 |  |  | Area de Trabajo |  |  |  | Plano Asociado | [8 empty] | Nª de Protocolo Membrantec | [8 empty] | Fecha
F-MEMB-CC-04 |  |  | 6330 |  |  |  | 4222-SMBR-O-VD-0002-204 | [8 empty] | GM-PI-HDPE-INF-RAI-001 | [8 empty] | 2025-08-25
TAG PISCINA |  | AREA |  |  |  | SISTEMA |  |  |  | SUBSISTEMA | [5 empty] | N° PIE ASOCIADO | [5 empty] | CÓDIGO ÁCONEX
6330-PSC-5001 |  | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN |  | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN |  | CÓDIGO |  |  | DESCRIPCIÓN
|  | 6330 |  | RESERVORIO |  | 6330-R01 |  | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 6330-R01-002 |  |  | RESERVORIO DE AGUA INDUSTRIAL 6330-PSC-5001 |  |  | 4222-SMBR-O-QP-0000-002 | [5 empty] | 4600025141-06330-PRTCS-03092
1.- Antecedentes de Terreno: |  |  |  |  | RESERVORIO | [8 empty] | 1.4.- Según norma ASTM D6392, indicar probeta fallida y falla fisica ocurrida | [10 empty] | 1.6.- Observaciones
1.1.- Tipo de material a inspeccionar: |  |  |  |  | HDPE | LLDPE | Liso |  | Texturado
[5 empty] | Simple | Doble | Studliner |  | Geotextil
Espesor: | 2.0 MM |  |  |  | EPDM | PVC | Geonet |  | TPO
Otro
Tabla de valores minimos exigidos por Norma GRI GM 19a:
1.2.- Tipo de Pruebas:
Pruebas Iniciales de Fusión |  |  |  |  | X
Pruebas Iniciales de Extrusión |  |  |  |  | -
1.3.- Valores mínimos de Aceptación Prueba
a.- Desgarro: |  | 121 | b.- Corte: | 160
c.- Escala Tensiometro: |  |  | Lb/in | Kg/in | [9 empty] | 1.5.- Los valores obtenidos cumplen con lo que indica la Norma
d.- Tensiómetro Utilizado: | [13 empty] | GRI GM 19a según el tipo de material a instalar, ver Procedimiento
Nº Equipo |  | TS-25 | [11 empty] | de Pruebas Iniciales y destructivas.
Nº Certificación: |  | MAM-3494
DATOS DE SOLDADURAS | [10 empty] | DATOS DE PRUEBAS | [15 empty] | Inspección Visual
Fecha |  | Hora Inicio | Iniciales Operador | Tº Amb. (ºC) | Máquina |  |  |  | Iniciales Calidad |  | Valores de Desgarro | [9 empty] | Valores de Corte |  |  |  |  | Resultado | Probetas con Falla Física | Tipos de Falla
[5 empty] | Nº | Temperatura °C |  | VELOC. |  |  | Cupón 1 |  | Cupón 2 |  | Cupón 3 |  | Cupón 4 |  | Cupón 5 |  | Nª de Cupón |  |  |  |  | OK/Falla
[6 empty] | Maq. | Leister |  |  |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2025-08-25 |  | 8:15 | Eduardo Olivares | 13 | CUT-74 | 450 | - | 2.3 | Gonzalo Mancilla |  | 154 | 154 | 139 | 141 | 146 | 139 | 161 | 141 | 132 | 152 | 198 | 194 | 218 | 216 | 214 | Aprobado | - | -
2025-08-25 |  | 11:40 | Alexander Mendoza | 10 | CUT-41 | 520 | - | 2.3 | Gonzalo Mancilla |  | 141 | 123 | 141 | 128 | 150 | 130 | 143 | 137 | 132 | 139 | 163 | 168 | 174 | 174 | 172 | Aprobado | - | -
MEMBRANTEC S.A. | [17 empty] | TOMA DE CONOCIMIENTO
CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | CALIDAD | [10 empty] | Techint
Nombre | [6 empty] | Nombre: | [10 empty] | Nombre:
Firma: | [6 empty] | Firma: | [10 empty] | Firma:
Fecha: | [6 empty] | Fecha: | [10 empty] | Fecha:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r