## Reg Un. y Prue Aire
REGISTRO DE UNIONES Y PRUEBA DE AIRE
Contrato :
Proyecto:
Rev.: 02 |  | Area de Instalación |  |  |  | Plano Asociado | [6 empty] | Nº Protocolo Membrantec | [5 empty] | Fecha
F-MEMB-CC-06
TAG PISCINA |  | AREA |  |  |  | SISTEMA | [5 empty] | SUBSISTEMA |  |  |  | N° PIE ASOCIADO |  | CÓDIGO ACONEX
|  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | CÓDIGO |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN
1.- Antecedentes de Terreno: | [9 empty] | Cuadro de Presiones (PSI) GRI GM 6 | [5 empty] | 1.5.- Observaciones:
1.1.- Lugar de inspección: |  |  | RESERVORIO | [6 empty] | Material |  | Espesor mm
1.2.- Tipo de material a inspeccionar: |  |  | HDPE |  | LLDPE |  | LISO |  |  |  |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5
|  |  | TEXT. SIMPLE |  | EPDM |  | GEONET |  |  | HDPE Liso- Texturado |  | 24 | 27 | 30 | 30
Espesor |  |  | TEXT. DOBLE |  | TPO |  | GEOTEXTIL |  |  |  |  | 30 | 30 | 35 | 35
|  |  | STUDLINER |  | PVC |  | OTRO |  |  | LLDPE Liso - Texturado |  | 20 | 25 | - | -
1.3.-Tipo de Fallas |  |  | 1.4.- Valores minimos recomendador, según GRI metodo de ensayo GM 6. Se acepta una Variacion de -2 PSI dentro de 5min. | [8 empty] | 30 | 35 | - | -
(1) Material con falla de fábrica, (2) Quemaduras de | [11 empty] | Espesor mm
material; (3) Limpieza inadecuada; (4) Exceso o falta | [9 empty] | PVC |  | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 2.5
de apriete rodillos; (5) Detención No programada de |  |  | 1.5 Esta prueba debe ser realizada bajo la norma ASTM D 5820. Hacer referencia a Procedimiento de Pruebas de Aire | [8 empty] | 6 | - | - | -
equipo; (6) Exceso o falta de temperatura
DATOS DE LA SOLDADURA DE FUSION | [10 empty] | DATOS PRUEBAS DE AIRE
UNION Nº | Distancia unión | Fecha Unión | Iniciales | Máquina |  |  | Hora Unión | Línea Completa |  | Ds | Hora | PSI | Hora | PSI | Dif | Resultado | Tec | Fecha | Tipo | Etiqueta de Manómetro
Panel / Panel |  |  | Operador | Nº | Tº | Veloc. |  | SI | NO | Nª | Inicial | Inicial | Final | Final | PSI | Falla / OK | Op | Prueba | Falla
Manómetro utilizado
[11 empty] | N° de serie |  |  | Fecha Calibración |  |  | N° Certificado |  | Etiqueta de Manómetro (Calibración)
MEMBRANTEC S.A. | [14 empty] | TOMA DE CONOCIMIENTO
CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | CALIDAD | [7 empty] | Techint
NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE | [7 empty] | NOMBRE
FIRMA | [6 empty] | FIRMA | [7 empty] | FIRMA
FECHA | [6 empty] | FECHA | [7 empty] | FECHA
-